## 併願
設計内容説明書 【併願申請 長期使用構造等共通用）】 | [28 empty] | （第一面）
建 築 物 の 名 称
建 築 物 の 所 在 地
設 計 者 等 の 氏 名
審 査 員 氏 名
| 認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄 （審査員記入）
[6 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
1 | □ | RC造住宅 |  | コンクリート |  | 水セメント比・ | [17 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[6 empty] | 最小かぶり厚さ |  | 水セメント比 最小かぶり厚さ | [9 empty] | ４５% 以下 |  |  | ５０% 以下 |  |  | □ | 平面図 | □ | 不適
構造駆体等の劣化対策 | [16 empty] | □ |  |  | □ |  |  |  | □ | 矩計図
[24 empty] | □ | 構造図
[8 empty] | 直接土に接しない部分 |  | 耐力壁以外の |  |  |  |  | 屋内 |  |  | 2cm |  |  | 3cm |  |  | □
[10 empty] | 壁または床 |  |  |  |  | 屋外 |  |  | 3cm※ |  |  | 4cm※ |  |  | □
[10 empty] | 耐力壁、柱又ははり |  |  |  |  | 屋内 |  |  | 3cm |  |  | 4cm
[15 empty] | 屋外 |  |  | 4cm※ |  |  | 5cm※
[8 empty] | 直接土に接する部分 |  | 壁、柱、床、はり又は | [7 empty] | 4cm |  |  | 5cm
基礎の立ち上り部分
[10 empty] | 基礎（立ち上り部分及び | [7 empty] | 6cm |  |  | 7cm
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ部分を除く）
[8 empty] | ※ | 外壁の屋外に面する部位に耐久性上有効な仕上げがある場合、
屋外側の部分に限り１cm減ずることができる。
|  |  |  | その他の確認項目 |  |  | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書3-1）による
（評価方法基準第5の3の3-1(3)ハ①）
|  |  |  | 認定書等 |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明
| □ | 鉄骨造住宅 |  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 小屋裏空間 | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | 有効高さ | □ | 点検に支障をきたさない場合は適用除外 | [15 empty] | □ | 構造図
|  |  |  | 防錆措置 |  |  | □ | 防錆措置あり | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書3-1）による | [15 empty] | □
（評価方法基準第5の3の3-1(3)ロ①）
|  |  |  | その他の確認項目 |  |  | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書3-1）による
（評価方法基準第5の3の3-1(3)ロ①）
|  |  |  | 認定書等 |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明
| □ | 木造住宅 |  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 小屋裏空間 | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | 有効高さ | □ | 点検に支障をきたさない場合は適用除外 | [15 empty] | □ | 構造図
|  |  |  | 認定書等 |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明 |  |  |  | □ | 添付 | □ 有
2 | 構造駆体 |  |  | 構造躯体 |  | 限界耐力計算 | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合 | [15 empty] | □ | 構造計算書 | □ | 適
[8 empty] | が1/100以下であることを確認（木造である階は1/40以下） | [15 empty] | □ |  | □ | 不適
耐震性 | [6 empty] | □ | 等級2又は3であることを確認、かつ、各階の安全限界変形の高 | [15 empty] | □
さに対する割合が1/75以下であることを確認
（木造である階は1/30以下）
[6 empty] | その他の計算 | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書1-1）による
（評価方法基準第5の１の1-1(3)ロ）
[6 empty] | 免震建築物 | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書1-3）による
|  |  |  | 認定書等 |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明 |  |  |  | □ | 添付 | □ 有
（第二面）
| 認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄 （審査員記入）
[6 empty] | 項 目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
3 | 可変性 |  |  | 構造駆体 |  | 駆体 | □ | 駆体天井高 2.650mm以上 | [15 empty] | □ | 矩計図 | □ | 適
可変性 | （共同・長屋対象） |  |  |  |  | 天井高 |  | （評価方法基準第5の4-4(3)イ①②に定められた駆体天井高） | [15 empty] | □ | 駆体天井高 | □ | 不適
| □ | 該当なし
4 | 配管補修 |  |  | 共用配管 |  | 配管補修の | □ | ただし書き規定を適用 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ | 適
| の措置 |  |  |  |  | 措置 |  | （円滑な維持管理に必要な措置が講じられた場合） | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
維持管理・更新の容易性 |  |  |  | その他の確認項目 |  |  | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書4-1、2、3）による | [15 empty] | □ | 設備図
（評価方法基準第5の4の4-1(3)、4-2(3)、4-3(3)イの等級3）
※戸建住宅に適用しない基準あり
※ガス管に係るものを除く
|  |  |  | 認定書等 |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明 |  |  |  | □ | 添付 | □ 有
5 | 高齢者等配慮 |  |  | 基準 |  |  |  | （評価方法基準第5の9の2(3)ハ①～③読替及び④） | [15 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | 共用廊下 |  | 基準 | □ | 施行令第119条及び126条第１項の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
高齢者等配慮対策等級 | （共用部分） |  |  | □ | 該当なし | [18 empty] | □ | 矩計図
| □ | 該当なし |  | 共用階段 |  | 勾配等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm≦蹴上げ×2＋踏面≦650mm | [15 empty] | □ | 階段図
|  |  |  | □ | 該当なし | 蹴込み | □ | 蹴込み30mm以下 | [15 empty] | □ | EV図
[6 empty] | EV利用 | □ | エレベーター利用可 | [15 empty] | □
[6 empty] | 食込・突出 | □ | 最上段の食い込み部分及び最下段の通路への突出なし | [15 empty] | □
[6 empty] | 施行令基準 | □ | 施行令第23条から27条まで及び第126条第１項の基準に適合
[6 empty] | 幅員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | EV利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを
|  |  |  | □ | 該当なし |  |  | 利用し到達可能
[6 empty] | EV仕様 | □ | 出入り口幅800mm以上
[6 empty] | EVホールの広さ | □ | エレベーターホールが1,500mmの正方形空間を確保可能
6 | 断熱等 |  |  | 基準 |  |  | □ | 設計住宅性能評価添付図書（設計内容説明書5-1）による | [17 empty] | □ | 適
省エネルギー対策 | 性能等級 | [6 empty] | （評価方法基準第5の５の5-1(3)の等級 ） | [17 empty] | □ | 不適
| （ |  | ）地域 |  |  |  |  | ※ZEH水準等級（断熱等性能等級5、一次エネ消費量等級6）
| 一次エネルギー |  |  | 基本事項 |  | 居室の面積 | 延床面積 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡ |  |  | □ | 計算書
| 消費量 | [6 empty] | 主たる居室 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡ |  |  | □ | 仕上表
[8 empty] | その他の居室 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡ |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | 性能基準 |  | 一次エネルギー | □ |  | （ WEBプログラムの計算結果による ） | [14 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | 消費量 | [17 empty] | □
|  |  |  | 設備ごとの |  |  | □ |  | （ 設備ごとの仕様基準による ） | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 仕様基準 | [19 empty] | □ | 仕様書
参考 | 居住環境 |  |  | 居住環境 |  | 居住環境 | □ | 地区計画 |  |  | □ | 景観計画 |  |  | □ | 街並み計画 |  |  |  | □ | 建築協定 |  |  | □ | 計画書
[7 empty] | □ | 景観協定 |  |  | □ | その他 | [11 empty] | □
認定基準 | 住宅規模 |  |  | 住宅の面積 |  | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡以上 |  |  | □ | 求積図
[7 empty] | ・ | １の階の床面積が40㎡以上ある階 | [15 empty] | □
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | 階 | （ | [5 empty] | ） | ㎡以上
[8 empty] | うち階段部分の面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡
| 維持保全計画 |  |  | 維持保全計画 |  | 維持保全の | ・ | 期間 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | 年以上 |  |  | □ | 維持保全
[6 empty] | 期間等 | □ | その他の基準への適合 | [16 empty] | 計画書
| 災害配慮 |  |  | 災害配慮 |  | 災害配慮 | □ | 災害発生リスク地域における行政庁の定めた措置 | [15 empty] | □ | 図面等