## 木造・内容
設計内容説明書 【長期使用構造等（戸建の木造軸組住宅用）】 | [27 empty] | （第一面）
建 築 物 の 名 称
建 築 物 の 所 在 地
設 計 者 等 の 氏 名
審 査 員 氏 名
| 認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄 （審査員記入）
[5 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
1 | 劣化対策等級 |  |  | 外壁の 軸組等 | 外壁の構造等 |  | □ | 外気通気構造等（真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む） | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
| （構造躯体等） |  |  |  | （地面から１ｍ） |  | □ | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理） | [12 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
構造駆体等の劣化対策 | [9 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5cm | [12 empty] | □ | 構造図
[10 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0cm
[10 empty] | □ | 耐久性区分D1の内、檜等の高耐久樹種
[8 empty] | 軸材・下地材 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理(現場処理)
[10 empty] | □ | 耐久性区分D1の内、檜等の高耐久樹種
[8 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板＋薬剤処理（現場処理）
[7 empty] | □ | K３以上の薬剤処理（工場処理）
[7 empty] | □ | その他 （ ）
|  |  |  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | □ | 土に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[5 empty] | 処理 |  | □ | K３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図 | □ | 不適
[7 empty] | □ | 耐久性区分D1の内、檜等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図
[7 empty] | □ | その他 （ ）
|  |  |  | 浴室・脱衣室の 防水 | 防水上の |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット(JIS-A4416) | [5 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[5 empty] | 措置 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図 | □ | 不適
[8 empty] | 方法 （ ） | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[5 empty] | 措置 |  |  | 方法 （ ）
|  |  |  | 地盤 | 防蟻措置 |  |  | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 | ） | [9 empty] | □ | 仕上表 | □ | 適
[8 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ |  | □ | 不適
方法 （ ）
|  |  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿措置等 | 床下地盤面の |  | □ | 防湿方法 |  |  | 【 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図 | □ | 適
[5 empty] | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 （ ） | [9 empty] | 】 | □ | 伏図 | □ | 不適
[5 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 【 | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 | [5 empty] | □
[12 empty] | □ | その他 （ ） | [9 empty] | 】
[7 empty] | □ | 基礎断熱工法（一部基礎断熱工法の場合もチェック）
|  |  |  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気の |  | □ | 小屋裏 有（換気措置による） | [7 empty] | ※両方該当の場合は両方チェック | [7 empty] | □ | 立面図 | □ | 適
[5 empty] | 措置 |  | □ | 小屋裏 無（屋根断熱工法・その他の措置） | [15 empty] | □ |  | □ | 不適
|  |  |  | 認定書等 | 認定書活用 |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明 | [5 empty] | □ 有
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 | 床下空間 |  | 床下空間への点検口の設置 | [18 empty] | □ | 適
| 以外の基準 | [5 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □ | 不適
[5 empty] | 小屋裏空間 |  | 小屋裏空間への点検口の設置
[7 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[5 empty] | 床下空間の |  | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[5 empty] | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | 【 | □ | 無 | □ | 有 | （ | [8 empty] | ） | 】
2 | 耐震等級 |  |  | 構造躯体及び 基礎等 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物基準） | [15 empty] | □ | 伏図 | □ | 適
| （倒壊等防止） |  |  |  | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による（ルート１） | [15 empty] | □ | 計算書 | □ | 不適
耐震性 | □ | 等級２ |  |  |  |  | □ | その他 （ ） |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □
| □ | 等級３ |  |  |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算による
[7 empty] | □ | スパン表による |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[7 empty] | □ | スパン表による |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明 |  |  |  | □ | 一式添付
[24 empty] | □ | 表紙のみ
| その他 |  |  | 免震 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号による免震建築物 | [15 empty] | □
| （地震に対する | [5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [15 empty] | □
| 構造駆体の） |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明 |  |  |  | □ | 一式添付
| 倒壊等防止 | [22 empty] | □ | 表紙のみ
設計内容説明書 【長期使用構造等（戸建の木造軸組住宅用）】 | [27 empty] | （第二面）
| 認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄 （審査員記入）
[5 empty] | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記載図書
3 | 維持管理 |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 平面図 | □ | 適
| （ガス管を除く） |  |  |  | 内埋込み配管 |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ |  | □ | 不適
維持管理・更新の容易性 | [6 empty] | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  |  |  | 地中 | 地中埋設管上 |  | ・ | 排水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 埋設管 | のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | ・ | 給水管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ） | [7 empty] | □
[7 empty] | ・ | 給湯管 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  |  |  | 排水管の | 内面の状態 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
|  |  |  | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所 |  | （ | □ | 排水枡接続 |  |  |  | □ | 掃除口（露出又は開口有）） | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置 |  | □ | その他の水回り |  |  |  | （□ | トラップ゜ |  |  | □ | 掃除口（露出又は開口有）） | [6 empty] | □
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 |  | ・ | 排水管と設備機器と接合部 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 点検口 | の点検措置 |  |  | 【 | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ ） | [5 empty] | 】 | □
[7 empty] | ・ | 給水管と設備機器と接合部
[8 empty] | 【 | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ ） | [5 empty] | 】
[7 empty] | ・ | 給湯管と設備機器と接合部
[8 empty] | 【 | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ ） | [5 empty] | 】
[7 empty] | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[8 empty] | 【 | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ ） | [5 empty] | 】
[7 empty] | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[8 empty] | 【 | □ | 露出 |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他（ ） | [5 empty] | 】
4 | 断熱等性能 |  |  | 運用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法（告示265号） | [17 empty] | □ | 適
| 等級 | [5 empty] | □ | 住宅仕様基準（告示266号） | [17 empty] | □ | 不適
省エネルギー対策 | （ |  | ）地域 |  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法
|  |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示265号）又は国土交通大臣が認める方法 | 外皮平均 熱貫流率 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [15 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | （ ） | [8 empty] | （W/㎡・K) | [6 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 冷房機の平均日射熱取得率 |  | □ | 冷房機の平均日射熱取得率（ηAC） | [15 empty] | □
（ ）
|  |  |  | 住宅仕様 基準 (告示266号) | 駆体の断熱 性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準の適合
[7 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[5 empty] | 開口部の 断熱性能等 |  | 開口部比率の区分
[7 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
[7 empty] | □ | 緩和措置
[8 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
|  |  |  | 結露発生防止対策 |  |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[5 empty] | 防湿層の設置 |  | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | ただし書きによる適用除外 （ ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | 通気層の設置 |  | ・ | 通気層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □
[7 empty] | ・ | 防風層の設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | □ | ただし書きによる適用除外 （ ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 認証・特認 |  |  | □ | 同等性証明 |  |  |  | □ | 一式添付
[24 empty] | □ | 表紙のみ
| 一次エネルギー |  |  | 基本事項 | 居室の面積 |  | 延床面積 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡ |  |  | □ | 計算書
| 消費量 | [6 empty] | 主たる居室 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡ |  |  | □ | 仕上表
[8 empty] | その他の居室 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡ |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | 性能基準 | 一次エネルギー |  | □ |  | （ WEBプログラムの計算結果による ） | [14 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 消費量 | [18 empty] | □
|  |  |  | 設備ごとの |  |  | □ |  | （ 設備ごとの仕様基準による ） | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 仕様基準 | [19 empty] | □ | 仕様書
参考 | 居住環境 |  |  | 居住環境 | 居住環境 |  | □ | 地区計画 |  |  | □ | 景観計画 |  |  | □ | 街並み計画 |  |  |  | □ | 建築協定 |  |  | □ | 計画書
[7 empty] | □ | 景観協定 |  |  | □ | その他 | [11 empty] | □
認定基準 | 住宅規模 |  |  | 住宅の面積 | 住宅の面積 |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡以上 |  |  | □ | 求積図
[7 empty] | ・ | １の階の床面積が40㎡以上ある階 | [15 empty] | □
[8 empty] | （ |  |  |  | ） | 階 | （ | [5 empty] | ） | ㎡以上
[8 empty] | うち階段部分の面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | ㎡
| 維持保全計画 |  |  | 維持保全計画 | 維持保全の |  | ・ | 期間 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | 年以上 |  |  | □ | 維持保全
[5 empty] | 期間等 |  | □ | その他の基準への適合 | [16 empty] | 計画書
| 災害配慮 |  |  | 災害配慮 | 災害配慮 |  | □ | 災害発生リスク地域における行政庁の定めた措置 | [15 empty] | □ | 図面等